## Saisie
Benötigte Zugkraft für die Verlegung
Firma
Baustelle | [10 empty] | Sprache / Langue / Language
Kabeltyp
Zusammensetzung einer Teillänge : | [5 empty] | Verlegeangaben :
[7 empty] | Kabelgewicht | 0 | kg/m
[7 empty] | Leiterquerschnitt | 0 | mm²
[7 empty] | Anzahl Phasen | 0 | [-]
[7 empty] | Kabel-Aussendurchmesser | 0 | mm
#N/A
#N/A
[7 empty] | Alg. Reibungskoeffizient | #VALUE! | [-]
Teil- | Radius | Winkel | Länge | Höhendiff | <>Reib.- | Raupe | Total- | Radial- | Zugkraft
länge | R | a | L |  | koeff. |  | länge | kraft
| [m] | [°] | [m] | [m] | [-] | [kg] |  | [kp/m] | [kg] | Kabellänge
[8 empty] | Benötigte Abrollkraft |  | Kurve | gerade | Hang | Total
1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Benötigte Zugkraft | [6 empty] | 0 | kg
Maximal zulässige Zugkraft | [6 empty] | #N/A | kg
#N/A
Maximale Radial-Druckkraft | [6 empty] | 0.0 | kg/m
Auf der Teillänge Nr. | [6 empty] | 0
Max. zulässige Radialkraft für die vorgesehene Verlegeart | [6 empty] | #N/A | Kg/m
Der kleinste Biegeradius beträgt | [6 empty] | 0 | mm
Auf der Teillänge Nr. | [6 empty] | 0
Der kleinst statisch zul. Radius für diesen kabeltyp ist | [6 empty] | #N/A | mm

## Calculs (hidden)
Calculs |  | Langue : | 0
Force
Tronçon
Après
|  |  |  | Courbe |  | à plat | Angle | Pente
Rayon | Tronçon | Compression | Coeff. frott
| 1 |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 2 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 3 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 4 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 5 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 6 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 7 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 8 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 9 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 10 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 11 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 12 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 13 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 14 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 15 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 16 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 17 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 18 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 19 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 20 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Recherche
Traction |  |  |  |  | Compression |  |  |  | Courbure minimum
| Effort | Type | Facteur
| daN |  |  |  |  | Tuyau | Galets |  |  | Rayon
0 | #N/A | conducteur cuivre | 3 |  | 1 | 1000 | 150 |  |  | 0
1 | #N/A | conducteur aluminium | 3 |  | 2 | 1000 | 150 |  | Tronçon | 0
2 | 0 | traction sur la gaine | 1 |  | 3 | 1500 | 250
3 | #N/A | armure simple | 1 |  | 4 | 1800 | 300 |  | Type | #N/A
4 | 0 | armure double | 1 | [6 empty] | #N/A
#N/A
Mode de traction | 0 |  |  |  | Type armure | 0
facteur |  |  |  |  | Type pose | 0 |  |  | Rayon min. | #N/A
Traction adm. | #N/A
[6 empty] | Compression |  |  |  | #N/A
0
[5 empty] | Tronçon | 0
[5 empty] | Max admissible | #N/A
Coefficient de frottement
Gaine | 0
Coeff. frottement | #VALUE!

## Base de données (hidden)
Définition pour la boite de dialogue |  |  | Langue : | 0 |  | Coefficient force de traction
|  | Entrée | retour |  |  | Pôle | Cuivre | Alumimium
Type d'isolation | 1 | XLPE |  |  |  | 1 | 6 | 3
| 2 | EPR |  |  |  | 3 | 4 | 2
| 3 | Papier
| 4 | T
Armure
Tension | 1 | HT |  |  |  | Diamètre
| 2 | BT |  |  |  | 1 | 20
[6 empty] | 35.1 | 30
Conducteur | 1 | Cuivre
| 2 | Aluminium
Rayon de courbure
Type de câble | 1 | Mono
| 2 | Triphasé |  |  |  | Pôle | X | G | P | T
[6 empty] | BT-mono | 12 | 10 | 15 | 12
Câble armé | 1 | Gaine T |  |  |  | BT-triphasé | 10 | 8 | 12 | 10
| 2 | Gaine J |  |  |  | HT-mono | 20 | 20 | 20 | 20
| 3 | Armure simple |  |  |  | HT-triphasé | 15 | 15 | 15 | 15
| 4 | Armure double
Section cond.
Poids du câble | [5 empty] | Coefficient de frottement
ø du câble
[7 empty] | Gaine thermoplastique |  | Gaine en jute |  | Armure
[7 empty] | entre | et | entre | et | entre | et
Pose |  |  |  |  | Verlegung in Kunststoffrohr mit Fett | 1 | 0.15 | 0.25 | xxx | xxx | 0.15 | 0.25 | Verlegung in Kunststoffrohr mit Fett
Traction |  |  |  |  | Verlegung in Kunststoffrohr mit Wasser | 2 | 0.15 | 0.25 | xxx | xxx | 0.2 | 0.3 | Verlegung in Kunststoffrohr mit Wasser
[5 empty] | Verlegung in Kunststoffrohr mit Fett und Wasser | 3 | 0.1 | 0.2 | xxx | xxx | 0.1 | 0.2 | Verlegung in Kunststoffrohr mit Fett und Wasser
[5 empty] | Verlegung in Kunststoffrohr, trocken | 4 | Klebt | Klebt | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.35 | Verlegung in Kunststoffrohr, trocken
[5 empty] | Verleguung in Cementrohr | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | Verlegung in Cementrohr
[5 empty] | Verlegung auf Rollen | 6 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | Verlegung auf Rollen
Traction
[6 empty] | 1 | Zug auf dem Leiter
[6 empty] | 2 | Zug auf dem Aussenmantel
[6 empty] | 3 | Zug auf einfacher Armierung
[6 empty] | 4 | Zug auf doppel Armierung